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ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1ΟΥ
Προσφορά του υποψηφίου ανάδοχου ………………..…………

………… υποψήφιος ανάδοχος  ………………………….. εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον ……….. για την με απευθείας ανάθεση εκτέλεση εργασιών επισκευής και ανακαίνισης (CPV 45454100-5) των εγκαταστάσεων των Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «ΚΑΛΛΙΣΤΗ 1» που λειτουργεί το Κοινωνικό ΕΚΑΒ στην Αττική, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.500,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Επιχορήγηση ΝΠ Κοινωνικού ΕΚΑΒ για την υλοποίηση του έργου "Λειτουργία ΚΦΑΑ Καλλίστη 1 στον Άγιο Παντελεήμονα Αττικής"» με Κωδικό ΟΠΣ 6016431 που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) την κάτωθι προσφορά: 

	ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

	ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ «ΚΑΛΛΙΣΤΗ 1», ΚΤΙΡΙΟ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
	CPV
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 

	Μπάνια 1ου και 2ου 
· Επέκταση καναλιού αποχέτευσης 
· Τοποθέτηση σχάρας στα κανάλια αποχέτευσης
· Τοποθέτηση πλακιδίων προς αντικατάσταση κατεστραμμένων
· Διάτρηση τοίχων για εγκατάσταση εξαερισμού 
· Αγορά και τοποθέτηση μιας εσωτερικής πόρτας
· Κοπή μίας πόρτας 
· Αγορά και τοποθέτηση πλαστικού καθρέφτη 
	

	
	

	Ισόγειο
· Αγορά και τοποθέτηση ημιδιαφανούς ευδιάκριτου χωρίσματος στο ισόγειο του κτιρίου
	
	
	

	Εργασίες χρωματισμού 1ου και 2ου ορόφου
· Απομάκρυνση όλων των σαθρών επιχρισμάτων
· Αποκατάσταση όλων των επιφανειών που χρήζουν επισκευή Πιο συγκεκριμένα: 
· Επισκευή του σαθρού σοβά με επισκευαστικό σοβά Durostick D-32
· Στοκάρισμα όπου απαιτείται με λευκό τσιμεντοειδή στόκο Ultra Smaltoplast Fix
· Στοκάρισμα των ενώσεων των γυψοσανίδων (όπου απαιτείται)
·  Αστάρωμα όλων των επιφανειών με Υδατοδιαλυτό διαφανές ακρυλικό αστάρι Vitex Primer
· Χρωματισμός όλων των τοιχίων, με πλαστικό άοσμο χρώμα εσωτερικής χρήσης Vitex Teflon, με εξαιρετική αντοχή στο συχνό πλύσιμο (Class 1, EN 13300 / ISO 11998) σε απόχρωση της επιλογής σας
· Χρωματισμός εσωτερικών πορτών (τρίψιμο, στοκάρισμα και χρωματισμός με οικολογική ριπολίνη νερού Vitex Aquavit Eco
· Χρωματισμός στο κλιμακοστάσιο
· Αποξήλωση πλαστικού δαπέδου και χρωματισμός του δαπέδου του 1ου ορόφου με Neotex Neocryl Special Χρώμα Δαπέδων Γκρι
· Επισκευή και χρωματισμός τοίχων τραπεζαρίας
· Εγκατάσταση διαχωριστικού πατώματος
· Εγκατάσταση 12 πόμολα εσωτερικών πορτών 
· Επιδιόρθωση σε 4 κάσες εσωτερικών πορτών
	
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1
	…… €
	…… €





Έλαβα γνώση των ειδικών όρων της πρόσκλησης για την ανάθεση της ως άνω προμήθειας και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.
Ημερομηνία ……………………………..
(Ονοματεπώνυμο)
Νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρίας/Επιχείρησης ……..
(Υπογραφή και Σφραγίδα)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2ΟΥ
Προσφορά του υποψηφίου ανάδοχου ………………..…………

………… υποψήφιος ανάδοχος  ………………………….. εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον ……….. για την με απευθείας ανάθεση εκτέλεση εργασιών επισκευής και ανακαίνισης (CPV 45454100-5) των εγκαταστάσεων των Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «ΝΕΦΕΛΗ 2» που λειτουργεί το Κοινωνικό ΕΚΑΒ στην Αττική, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.500,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Επιχορήγηση ΝΠ Κοινωνικού ΕΚΑΒ για την υλοποίηση του έργου "Λειτουργία ΚΦΑΑ Νεφέλη 2 στην Πεντέλη Αττικής" με Κωδικό ΟΠΣ 6016430 που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) την κάτωθι προσφορά: 

	ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

	ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ «ΝΕΦΕΛΗ 2», ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
	CPV
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 

	Μεταφορά της κουζίνας σε άλλο δωμάτιο
· Ηλεκτρολογική εγκατάσταση (σύνδεση με κανάλι εσωτερικά των τοιχίων με την κουζίνα στη τρέχουσα θέση)
· Σύνδεση με αποχέτευση που βρίσκεται στο μπάνιο του δωματίου
· Σύνδεση με παροχή νερού που βρίσκεται στο μπάνιο του δωματίου
· Άνοιγμα στο τοίχο για σωλήνα απορροφητήρα
· Σοβάτισμα στα μερεμέτια
· Χρωματισμός δωματίου
· Αποκομιδή μπαζών
	
	
	

	Μεταφορά Ντουζιέρας
· Μεταφορά της ντουζιέρας στη θέση του νιπτήρα
· Μεταφορά του νιπτήρα στη θέση της ντουζιέρας
· Τοποθέτηση πλακιδίων

	
	
	

	Επιδιόρθωση και βάψιμο σε πορτάκΙα ντουλάπας και σε εσωτερικές πόρτες
· Στοκάρισμα / τρίψιμο / βάψιμο σε 8 φύλλα ντουλάπας και 2 πόρτες
· 1 καινούργιο πορτάκι ντουλάπας
Πλάνισμα 11 εσωτερικές πόρτες
	
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
	….. € 
	……… €





Έλαβα γνώση των ειδικών όρων της πρόσκλησης για την ανάθεση της ως άνω προμήθειας και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.
Ημερομηνία ……………………………..
(Ονοματεπώνυμο)
Νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρίας/Επιχείρησης ……..
(Υπογραφή και Σφραγίδα)
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